空气折射率的测定（304）

一、实验目的

1. 学习一种测量空气折射率的方法。

2. 进一步了解光的干涉现象及其形成条件。

3. 学习调整光路的方法。

二、实验仪器

1、激光器； 2、迈克逊干涉仪； 3、气室 ； 4、精密电子气压计

三、实验原理

迈克尔逊干涉仪光路示意图如图（3.1-2）所示。其中，BS为平板玻璃，称为分束镜，它的一个表面镀有半反射金属膜，使光在金属膜处的反射光束与透射光束的光强基本相等。

M1、M2为互相垂直的平面反射镜，M1、M2镜面与分束镜BS均成450角；M1可以移动，M2固定。表示M2对BS金属膜的虚像。

从光源S发出的一束光，在分束镜BS的半反射面上被分成反射光束1和透射光束2。光束1从BS反射出后投向M1镜，反射回来再穿过BS；光束2投向M2镜，经M2镜反射回来再通过BS膜面上反射。于是，反射光束1与透射光束2在空间相遇，发生干涉。

O

图3.1-2 迈克尔逊干涉仪光路示意图

激光S

BS

1

2

由图（3.1-2）可知，迈克尔逊干涉仪中，当光束垂直入射至M1、M2镜时，两束光的光程差为

（3.1-1）

式中，和分别是路程、上介质的折射率。

设单色光在真空中的波长为，当

（3.1-2）

时干涉相长，相应地在接收屏中心的总光强为极大。由式（3.1-1）知，两束相干光的光程差不但与几何路程有关，还与路程上介质的折射率有关。

当支路上介质折射率改变时，因光程的相应改变而引起的干涉条纹的变化数为。由（3.1-1）式和（3.1-2）式可知

（3.1-3）

例如：取和，若条纹变化，则可以测得。可见，测出接收屏上某一处干涉条纹的变化数，就能测出光路中折射率的微小变化。

正常状态（）下，空气对在真空中波长为的光的折射率，它与真空折射率之差为。用一般方法不易测出这个折射率差，而用干涉法能很方便地测量，且准确度高。

四、实验内容及步骤

（1）实验装置

实验装置如图3.1-3所示。用He-Ne激光作光源（He-Ne激光的真空波长为），并附加小孔光栏H及扩束镜T。扩束镜T可以使激光束扩束。小孔光栏H是为调节光束使之垂直入射在M1，M2镜上时用的。另外，为了测量空气折射率，在一支光路中加入一个玻璃气室，其长度为。气压表用来测量气室内气压。在O处用毛玻璃作接收屏，在它上面可看到干涉条纹。

O

图3.1-3 测量空气折射率实验装置示意图

激光器

G

气压表

H

T

L

气

室

打气球

（2）测量方法

调好光路后，先将气室抽成真空（气室内压强接近于零，折射率），然后再向气室内缓慢充气，此时，在接收屏上看到条纹移动。当气室内压强由0变到大气压强时，折射率由1变到。若屏上某一点（通常观察屏的中心）条纹变化数为，则由式（3.1-3）可知

（3.1-4）

但实际测量时，气室内压强难以抽到真空，因此利用（3.1-4）式对数据作近似处理所得结果的误差较大。应采用下面的方法才比较合理。

理论证明，在温度和湿度一定的条件下，当气压不太大时，气体折射率的变化量与气压的变化量成正比：

所以

（3.1-5）

将（3.1-3）式代入该式，可得

（3.1-6）

式（3.1-6）给出了气压为时的空气折射率。

可见，只要测出气室内压强由变化到时的条纹变化数，即可由式（3.1-6）计算压强为时的空气折射率，气室内压强不必从0开始。

例如，取=760mmHg，改变气压的大小，测定条纹变化数目，用（3.1-6）式就可以求出一个大气压下的空气折射率的值。

（3）实验步骤

1. 按实验装置示意图把仪器放好。打开激光光源。

2. 调节光路

光路调节的要求是：M1，M2两镜相互垂直；经过扩束和准直后的光束应垂直入射到M1，M2的中心部分。

（1）粗调

H和T先不放入光路，调节激光管支架，目测使光束基本水平并且入射在M1，M2反射镜中心部分。若不能同时入射到M1，M2的中心，可稍微改变光束方向或光源位置。注意操作要小心，动作要轻慢，防止损坏仪器。

（2）细调

①放入H，使激光束正好通过小孔H。然后，在光源和干涉仪之间沿光束移动小孔H。若移动后光束不再通过小孔而位于小孔上方或下方，说明光束未达到水平入射，应该缓慢调整激光管的仰俯倾角，最后使得移动小孔时光束总是正好通过小孔为止。此时，在小孔屏上可以看到由M1，M2反射回来的两列小光斑。

②用小纸片挡住M2镜，H屏上留下由M1镜反射回来的一列光斑，稍稍调节光束的方位，使该列光斑中最亮的一个正好进入小孔H（其余较暗的光斑与调节无关，可不管它）。此时，光束已垂直入射到M1镜上了。调节时应注意尽量使光束垂直入射在M1镜的中心部分。

③用小纸片挡住M1镜，看到由M2镜反射回来的光斑，调节M2镜后面的三个调节螺钉，使最亮的一个光斑正好进入小孔H。此时，光束已垂直入射到M2镜的中心部分了。记住此时光点在M2镜上的位置。

④放入扩束镜，并调节扩束镜的方位，使经过扩束后的光斑中心仍处于原来它在M2镜上的位置。

调节至此，通常即可在接收屏O上看到非定域干涉圆条纹。若仍未见条纹，则应按②、③、④步骤重新调节。

条纹出现后，进一步调节垂直和水平拉簧螺丝，使条纹变粗、变疏，以便于测量。

3. 测量

测量时，利用打气球向气室内打气，读出气压表指示值，然后再缓慢放气，相应地看到有条纹“吐出”或“吞进”（即前面所说条纹变化）。当“吐出”或“吞进”=30个条纹时，记录气压表读数值。然后重复前面的步骤，共取6组数据，求出移过=30个条纹所对应的气室内压强的变化值的6次平均值。

4. 计算空气的折射率

气压为时的空气的折射率为

我们要求测量为1个大气压强时空气的折射率。

五、注意事项

1. 点燃激光管需要几千伏直流高压，调节时不要碰到激光管上的电极，以免触电。强光还会灼伤眼睛，注意不要让激光直接射入眼睛。

2. 严禁触摸光学仪器表面。

3. 防止小气室及气压表摔坏；打气时不要超过气压表量程。

4. 实验中必须保持安静，尽量避免身体触碰光学平台以及在实验台附近走动。

### 5. 如何利用对气室抽空后充气的方法测量空气的折射率？

六、数据记录及处理

室温15；大气压760mmHg；200mm；nm。